## Tabelle1
Diese Berechnungstabelle soll bei bekannten bzw. gewünschten Einzelwerten | [8 empty] | geklaut bei: |  |  | www.stromstoss.de
zur vereinfachten Ermittlung von abhängigen Größen beitragen.
Dies hilft z.B. bei der Wahl der geeigneten Aggregategröße für Ihr Event.
Hinweis: es handelt sich um eine vereinfachte Darstellung, Werte sind gerundet
|  |  | entspricht in der Regel in etwa: |  |  | Generatoren bei Dimmerbetrieb * |  |  |  | benötigte Drehstromanschlüsse z.B.:
| BEKANNT / BENÖTIGT | Anzahl | ~ Ampere (Drehstrom = 3phasig) | ~ kW | ~ kVA | ~ Ampere (Drehstrom) | ~ kW | ~ kVA |  | 125A 5p - Dose |  | 63A 5p - Dose |  | 32A 5p - Dose |  | 16A 5p - Dose |  | Schuko-Dose
AMPERE (Drehstrom) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kVA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HIER DEN BEKANNTEN WERT EINGEBEN
[6 empty] | * bei Dimmerbetrieb an Generatoren sollte diese Tabelle als Sicherheit zu Grunde gelegt werden. |  |  |  | Große Zahl: Bei Regulärbetrieb
Kleine Zahl: Bei Dimmerbetrieb
© STROMSTOSS Vertriebsgesellschaft mbH / Kassel 2007
Ochshäuser Str. 45 / 34123 Kassel
Noch ein paar weiter nützliche Infos:
Eine |  | "liefert" rund:
Schuko-Steckdose |  | 3,6kw | (3.600Watt)
16A CEE-Steckdose |  | 12 kW | (12.000 Watt)
32A CEE-Steckdose |  | 24 kW | (24.000 Watt)
63A CEE-Steckdose |  | 44 kW | (44.000 Watt)
125A CEE-Steckdose |  | 88 kW | (88.000 Watt)